## Registro_Riesgo_Tecnologico
REGISTRO DE RIESGO TECNOLÓGICO
N° | Descripción | Oruro | Fecha | Hora | ID Usuario | Objetivo
1 | El ambiente que resguarda el CPD se encuentra en un ambiente exclusivo. |  | 2022-06-29 | 10:00 | Marco Ayala | Se refiere a que los ambientes donde se encuentra actualmente el CPD está en lugar estratégico y restringido.
2 | Existen controles de acceso al centro de procesamiento de datos. |  | 2022-06-29 | 10:00 | Marco Ayala | Se refiere a que las puertas tengan instalados chapas biométricas o de seguridad.
3 | Se lleva un libro de registro de accesos al CPD. |  | 2022-06-29 | 10:00 | Marco Ayala | Se debe tener un libro foliado para el registro de las visitas al CPD con el nombre fecha hora etc.
4 | Espacio acorde y suficiente para la cantidad de equipos. |  | 2022-06-29 | 10:00 | Marco Ayala | Se refiere a los espacios de los equipos que se tiene en el CPD.
5 | No almacenar papel u otros suministros inflamables (latas de pinturas, gasolina, diésel) y/o equipos en desuso dentro del CPD. |  | 2022-06-29 | 10:00 | Marco Ayala | No tener nada inflamable o ajeno al CPD.
6 | Energía Regulada acorde con los requerimientos de equipos. |  | 2022-06-29 | 10:00 | Marco Ayala | Mencionar los lugares soportados con energía regulada y domestica debidamente etiquetados.
7 | Cableado para el uso de los equipos de cómputo por medio de sistemas de ductos. |  | 2022-06-29 | 10:00 | Marco Ayala | Hacer la revisión de los cableados de red y energía que estén debidamente aislados y dictados.
8 | Instalación de los servidores y equipos de comunicación de forma independiente, debidamente asegurados. |  | 2022-06-29 | 10:00 | Marco Ayala | Hacer la revisión que los equipos como servidores y los que fungen de servidor etiquetados debidamente.
9 | Sistema de ventilación con temperatura y humedad acorde a los niveles recomendado (tia/eia-942: 20°-25° y 40° - 55°). |  | 2022-06-29 | 10:00 | Marco Ayala | Hacer el registro en el formulario correspondiente 2 veces la día (inicio y final), de la jornada de cada CPD.
10 | El CPD cuenta con extintor de incendio. |  | 2022-06-29 | 10:00 | Marco Ayala | Revisar la fecha de vigencia y el lugar donde está instalado el extintor.
11 | El CPD cuenta con controles de vigilancia a través de cámaras de CCTV (Circuito Cerrado de TV). |  | 2022-06-29 | 10:00 | Marco Ayala | Detallar la cantidad de cámaras de seguridad que se tiene instalados en el CPD y los lugares en la sucursales y agencias.
12 | El CPD cuenta con sensores de movimiento. |  | 2022-06-29 | 10:00 | Marco Ayala | Detallar la cantidad de sensores que se tiene instalados en el CPD y los lugares en la sucursales y agencias.
13 | El CPD cuenta con sensores de humo y/o calor. |  | 2022-06-29 | 10:00 | Marco Ayala | Detallar la cantidad de sensores humo y calor que se tiene instalados en el CPD y los lugares en la sucursales y agencias.
14 | El CPD cuenta con un sistema y/o dispositivo para la detección y/o medición de humedad y temperatura. |  | 2022-06-29 | 11:00 | Marco Ayala | Detallar la cantidad de sensores de humedad y temperatura se tiene en el CPD y los lugares en la sucursales y agencias.
15 | El CPD cuenta con señalética visible (no comer, no fumar, área restringida, etc.) |  | 2022-06-29 | 10:00 | Marco Ayala | Hacer la revisión de que cuenten con señalética visible en el CPD según descripción.
16 | EL CPD, cuenta con dispositivos de suministro de energía eléctrica de emergencia para mantener en funcionamiento los servidores y/o equipos de TI. |  | 2022-06-29 | 10:00 | Marco Ayala | Detallar según formato la capacidad y cantidad de las UPS que se tiene en el CPD y que lugares soporta.
17 | El CPD cuenta con luces de emergencia. |  | 2022-06-29 | 10:00 | Marco Ayala | Detallar la cantidad de luces de emergencia y si están colgados de la UPS y son dispositivos independientes tanto en la sucursal como en las agencias.
18 | Los equipos de comunicación se encuentran con una señalización adecuada (etiquetado) para evitar errores en su manipulación. |  | 2022-06-29 | 11:00 | Marco Ayala | Detallar en el inventario que se tiene los etiquetados según las conexiones que se hace referencia: Switch => Patch Panel => Roseta destino => Puesto de trabajo
19 | Existe un registro documentado ante fallas de equipos de TI dentro del CPD. |  | 2022-06-29 | 12:00 | Marco Ayala | Detallar en el formato de sucesos de los incidentes que se tienen dentro el CPD.
Firma Responsable